## 501
送检单号： 记录编号： 检验日期： 年 月 日
器具、设备名称：工频火花试验机 | [6 empty] | 型号规格： |  |  | 编 号：
制造厂： | [9 empty] | 温 度： ℃
技术依据：JB/T4278.10-1993 | [9 empty] | 相对湿度： ﹪
计量标准器具名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 编号 |  |  | 制造商 |  |  | 计量证书编号
数字高压表 |  |  | 149-10A | [5 empty] | KIKUSUI
钢直尺 |  |  | (0～1000)mm | [5 empty] | HOL
数显卡尺 |  |  | (0～150)mm | [5 empty] | Mitutoyo
人工击穿装置
3、 检定项目与技术要求
3.1 高压电源
试验电压示值误差：
| 量程(kV) |  | 示值(kV) |  | 实测值(kV) |  |  | 误差(kV) |  |  |  | 允许误差
| AC（0～15） |  | 3 | [8 empty] | ±5%
6
9
12
15
3.2 试验电极
3.2.1 试验电极底部形状为“U”形，电极长度600㎜，有效宽度不小于（80+30）㎜
3.2.2 电极为珠链式接触电极，链长大于“U”形底部深度
珠子直径2.5㎜，相邻两链的间距应不超过5㎜
珠子直径5.0㎜，相邻两链的间距应不超过8㎜
一串珠子上相邻两颗珠子的间距应不超过2.5㎜
链上的珠应分布均匀，表面光滑，不应有划伤被试品的任何毛刺，珠每一节应灵活可绕。
3.3 击穿计数器能准确记录火花击穿次数。
3.4 灵敏度测试
试验高压电极与地之间连接人工击穿装置检查时，火花机有击穿指示。
3.4.1 试验电压3kV，当人工击穿装置的火花间隙临时被跨接短路时，稳定电流不超过600μA
将试验电压调整到3kV.在高压端与地之间接入人工击穿装置，串接限流阻抗，将短路稳态电流限制在600μA以下，启动人工击穿装置，旋转20次，每次间隔1s，击穿计数器所计次数应与实际击穿次数一致。
3.5 稳定性试验
3.6 保护电极
保护电极宽度不小于试验电极有效宽度，长度不小于15㎜
结论 |  | 合格 □ 不合格 □
检验员 |  |  |  | 复核员 |  |  |  |  | 日期 |  | 年 月 日